附件1  

“十四五”各海湾（湾区）重点任务措施和工程项目清单

	序

号
	海湾

（湾区）
	“十四五”重点任务措施和工程项目

	
	
	类别
	名称
	具体实施内容
	实施区域

（或对象）
	目标指标
	责任单位

	1
	钦州湾
	海湾污染治理
	河东污水处理厂二期工程
	扩建原有8万m3/d规模的污水处理厂，新增8万m3/d处理规模，总处理规模达16万m3/d。
	钦江下游城区河东片区
	钦江东断面水质Ⅲ类；钦江高速公路西桥断面水质Ⅴ类。
	市城管执法局、市开投集团公司

	2
	
	
	钦州市河西片区雨污分流改造工程
	对城西片区、人民路片区、白水塘片区、城中南片区、育才片区、银河街片区等河西六个片区雨污分流管道进行修复改造。建设雨污分流排水管网143177m、雨水检查井42座、污水检查井3067座、一体化提升泵站2座、破除并恢复路面410069m2、管道清淤36425.56m3。
	钦江下游城区河西片区
	
	市城管执法局、市开投集团公司

	3
	
	
	钦州市大榄江环境综合整治工程
	项目东起钦南区钦江与大榄江的分岔口，西止于G75兰海高速路与大榄江的交汇桥坝口，全线河长约7.7km。清淤工程：清淤起点位于钦江与大榄江入口交汇处，清淤终点位于桃吉岭村金海湾西大街与大榄江交汇处，清淤长度范围为5.3km，总清淤水下方量约24.38万m3。截污工程：包含七个村（沙东、沙窝、桃吉岭、苏屋、三雅坪、高沙村和南围村）污水管网工程及五个一体化污水提升泵站，污水处理设备建设。需新建配套管网工程总长约12684m，一体化提升泵站5座。
	大榄江
	钦江高速公路西桥断面水质Ⅴ类。
	市城管执法局、市开投集团公司

	4
	钦州湾
	海湾污染治理
	康熙岭镇、大番坡镇、龙门港镇镇级污水管网完善工程
	对康熙岭镇、大番坡镇、龙门港镇的镇级污水处理厂污水管网进行补充完善，涉及管网约45km，提升污水处理厂收集率。
	康熙岭镇、大番坡镇、龙门港镇
	茅尾海国控考核点位水质达第三类（活性磷酸盐指标不低于第四类）。
	市住房城乡建设局，钦南区人民政府

	5
	
	
	重点海域基础研究
	开展钦州湾的基础研究，推进排污口“查测溯治”，进行污染基线调查、水动力及容量研究，为近岸海域精准治污提供科学依据。
	钦州湾
	完成研究报告和整治方案，完成入海排污口的查测溯治。
	市生态环境局

	6
	
	
	茅尾海海水养殖尾水整治示范工程
	对水产养殖尾水直排入海的养殖场进行整治，选择规模较大的养殖场开展示范工程，提出经济技术可行且可推广的设施开展尾水治理。
	茅尾海养殖场
	打造经济合理、技术可行可推广的水产养殖尾水治理示范工程。
	市农业农村局，钦南区人民政府

	7
	
	
	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区胜科污水处理厂提标工程
	对胜科污水处理厂提标改造，使处理后的废水总磷、总氮达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A的排放限值要求。
	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区胜科污水处理厂
	GX004、QZ1监测点位水质稳定达标。
	自贸区钦州港片区管委

	8
	
	
	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区污水管网建设工程
	建设和完善中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区污水管网，完善西港区约2000hm2雨污分流管网改造建设。
	钦州港西港区
	钦州港西港区建设改造雨污分流管网约2000hm2。
	自贸区钦州港片区管委

	9
	钦州湾
	海湾污染治理
	钦州港三墩作业区配套深海排放管道工程
	污水处理厂至排污区的排放管道总长度约2973.3m，管径为DN1200，采用聚乙烯管。
	钦州港三墩作业区
	建成钦州港三墩作业区深海排放管道2973.3m。
	自贸区钦州港片区管委

	10
	
	
	钦州港污染物转运码头建设项目
	在大榄坪港区建设污染物转运码头，在勒沟作业区建设1条废油水处理生产线、1条废油泥再生利用生产线、1条废矿物油再生利用生产线。
	钦州港
	建设1座污染物转运码头。
	自贸区钦州港片区管委

	11
	
	海洋生态保护修复
	红树林宜林滩涂造林工程
	在钦南区康熙岭镇、尖山街道和自贸区钦州港片区进行宜林滩涂造林，到2025年完成230hm2，其中茅尾海保护区内78.42hm2，茅尾海保护区外151.58hm2。
	康熙岭镇、尖山街道和自贸区钦州港片区
	康熙岭镇、尖山街道和自贸区钦州港片区红树林宜林滩涂造林面积230hm2。
	市林业局、市海洋局

	12
	
	
	红树林退塘还林工程
	到2025年，完成钦州湾56hm2养殖塘腾退，全部或局部清除塘堤，恢复潮间带自然地貌特征，对生境进行宜林化改造后营造红树林。
	康熙岭镇和自贸区钦州港片区
	钦州湾退塘还林红树林面积56hm2。
	市林业局、市海洋局

	13
	
	
	退化红树林修复工程
	到2025年，提升完善现有种苗繁育基地，确保种苗供应。完成1200hm2退化红树林修复，其中对于郁闭度小于0.4或覆盖度小于40%的退化、低矮红树林群落，进行人工干预修复。
	康熙岭镇、尖山街道、自贸区钦州港片区
	康熙岭镇、尖山街道办、自贸区钦州港片区完成退化红树林修复面积1200hm2。
	市林业局、市海洋局

	14
	钦州湾
	海洋生态保护修复
	钦州市滨海新城海堤一期工程
	滨海新城建设标准生态海堤6km。
	滨海新城
	滨海新城建设生态海堤6km。
	市水利局

	15
	
	亲海环境品质提升
	钦州茅尾海红树林公园栈道建设工程
	钦州茅尾海红树林公园面积共18200亩，岸线约6km，工程新建观景台、芦苇栈桥等。
	钦州茅尾海红树林公园
	建设观景台、芦苇栈桥等，增加公众亲海空间。
	市滨海新城管委

	16
	
	
	辣椒槌沙滩浴场建设工程
	在A-07-01半岛南侧，滨海公园西面，建设辣椒槌沙滩浴场占海面积约20000m2。
	辣椒槌
	建设滨海浴场1处，增加公众亲海空间。
	市滨海新城管委

	17
	
	环境风险防范和应急响应
	北部湾危险化学品应急救援基地项目
	主要建设包括房屋建筑工程及设备安装工程、室外训练场及训练设施工程、总平附属工程等。
	钦州港勒沟作业区
	建成危险化学品应急救援基地。
	自贸区钦州港片区管委

	18
	
	
	三墩溢油应急设备库、三墩溢油雷达监测系统和危险品码头传感器装置建设项目
	建设三墩溢油应急设备库、三墩溢油雷达监测系统和危险品码头传感器装置，把卫星、空中、岸基等监视监测手段相结合，形成完善的钦州市溢油监测报警系统，实现溢油应急指挥部实时反馈船舶污染的相关信息。
	三墩作业区
	建成三墩溢油应急设备库、三墩溢油雷达监测系统和危险品码头传感器装置。
	自贸区钦州港片区管委

	19
	三娘湾
	海湾污染治理
	钦州市三娘湾旅游管理区生活污水处理工程
	污水处理厂占地约11亩，项目近期拟建设总规模为日处理污水0.2万吨的污水处理厂1座，配套建设污水管网22.3km，处理出水指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准。项目远期污水处理厂的日处理量为0.6万吨。
	三娘湾乌雷片区
	建成1座日处理量为0.6万吨的污水处理厂。
	三娘湾管理区管委

	20
	
	
	犀牛脚镇雨污分流及污水管网完善工程
	对犀牛脚镇进行雨污分流及污水管网进行补充完善。
	犀牛脚镇
	提升污水处理厂收集率。
	钦南区人民政府、市住房城乡建设局

	21
	
	
	犀牛脚镇农村生活污水治理
	因地制宜选取污水处理与资源化利用模式治理犀牛脚镇农村生活污水，污水治理率达到18.8%。
	犀牛脚镇
	农村生活污水治理率达到18.8%。
	钦南区人民政府、市生态环境局

	22
	
	海洋生态保护修复
	东南亚白海豚等珍稀海洋物种保护救护国际合作研究与网络建设项目
	开展白海豚、中国鲎等海洋珍稀保护动物种群数量、分布、生活习性等方面研究。
	三娘湾白海豚
	形成研究报告，加强珍稀动物联合保护水平。
	市农业农村局

	23
	
	亲海环境品质提升
	新增三娘湾滨海浴场
	在犀丽湾建设长约2.8km的滨海浴场1处。
	犀丽湾
	新建滨海浴场1处，增加公众亲海空间。
	三娘湾管理区管委

	24
	
	
	犀丽湾亲海品质提升工程
	1.建设彩色沥青步道面积约29400m2，长9800m，宽3m，配套建设共约300m2休憩平台2个，坭兴陶艺术沙滩1处，面积约100m2，3A级旅游厕所1座，面积约400m2，休息驿站2处。
2.铺设石板步道长500m，宽1.5m。
	犀丽湾
	完善犀丽湾基础设施建设，提升公众亲海体验感。
	三娘湾管理区管委

	25
	
	
	三娘湾沙质海岸生态减灾修复工程
	进行7800m生态护岸修复，具体包括建设护岸7800m、绿化生态带23009m2、上堤道路26268 m2、护浪墙14056 m2、沙滩整治159748m2。
	三娘湾
	修复生态护岸7800m。
	三娘湾管理区管委

	26
	大风江口
	海湾污染治理
	东场镇雨污分流及污水管网完善工程
	完善东场镇雨污分流及污水管网设施。
	东场镇
	提升污水处理厂收集率。
	钦南区人民政府、市住房城乡建设局

	27
	
	
	东场镇农村生活污水治理
	因地制宜选取污水处理与资源化利用模式治理东场镇农村生活污水并完善配套管网，污水治理率达到18.8%。
	东场镇
	农村生活污水治理率达到18.8%。
	钦南区人民政府、市生态环境局

	28
	钦州市

全海域
	海湾污染治理
	水产养殖生态化改造试点工程
	选择钦州市沿岸成规模的水产养殖场作为试点，进行生态化改造，含尾水处理设施。
	钦州市海域
	打造经济合理、技术可行可推广的水产养殖生态化改造示范工程。
	市农业农村局

	29
	
	海洋生态环境监管能力建设
	“海上环卫”制度建设
	建设“海上环卫”制度，明确海滩垃圾、海洋垃圾责任部门、清理范围和方式，加强相关部门沟通协调机制。
	钦州市海域
	建成“海上环卫”制度，实现海洋垃圾治理常态化、规范化。
	市生态环境局

	30
	
	
	海洋信息化监管项目
	实施钦州市“生态云”二期、三期工程建设。
	钦州市海域
	完善海洋生态环境信息化监管体系。
	市生态环境局


