附件

2025年钦北区屯才水库除险加固工程

概算审定表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 395.37 |  |  | 395.37 |
| (一) | 主坝加固工程 | 228.50 |  |  | 228.50 |
| (二) | 副坝加固工程 | 21.70 |  |  | 21.70 |
| (三) | 泄洪工程 | 100.10 |  |  | 100.10 |
| (四) | 输水设施工程 | 4.08 |  |  | 4.08 |
| (五) | 房屋建筑工程 | 38.20 |  |  | 38.20 |
| (六) | 交通道路工程 | 0.33 |  |  | 0.33 |
| (七) | 白蚁防治工程 | 2.16 |  |  | 2.16 |
| (八) | 其他建筑工程 | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 2.78 | 5.15 |  | 7.94 |
| (一) | 电气设备 | 1.20 | 5.15 |  | 6.35 |
| (二) | 新建管理房-电气部分 | 1.52 |  |  | 1.52 |
| (三) | 安全消防设备 | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 1.79 | 1.22 |  | 3.01 |
| (一) | 供水管道工程 | 0.70 | 1.04 |  | 1.75 |
| (二) | 新建管理房-给排水部分 | 1.09 | 0.18 |  | 1.27 |
| 四 | 临时工程 | 21.90 |  |  | 21.90 |
| (一) | 临时施工道路 | 3.56 |  |  | 3.56 |
| (二) | 办公生活及文化福利建筑 | 6.05 |  |  | 6.05 |
| (三) | 其他施工临时工程 | 12.29 |  |  | 12.29 |
| 五 | 独立费用 |  |  | 74.15 | 74.15 |
| (一) | 建设管理费 |  |  | 29.75 | 29.75 |
| (二) | 科研勘察设计费 |  |  | 30.05 | 30.05 |
| (三) | 其他 |  |  | 14.35 | 14.35 |
|  | 一至五部分投资合计 | 421.85 | 6.37 | 74.15 | 502.37 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
|  | 基本预备费(5%) |  |  |  | 25.12 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 527.49 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  | 527.49 |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  | 33.86 | 33.86 |
| 二 | 水土保持工程 |  |  | 21.42 | 21.42 |
| 三 | 环境保护工程 |  |  | 4.66 | 4.66 |
|  | 移民与环境总投资 |  |  | 59.94 | 59.94 |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 587.43 |
|  | 总投资 |  |  |  | 587.43 |