
附件

钦州市三娘湾旅游管理区生活污水处理及

配套管网工程总投资概算核定表
	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）

	
	
	建筑

工程
	设备

购置
	安装

工程
	其他

费用
	合计

	一
	工程费用
	2431.56
	282.15
	634.59
	0
	3348.30

	（一）
	土方工程
	123.90
	
	
	
	123.90

	（二）
	厂区道路工程
	36.56
	
	
	
	36.56

	（三）
	场地铺装工程
	6.31
	
	
	
	6.31

	（四）
	绿化工程
	29.21
	
	
	
	29.21

	（五）
	停车场

嵌草砖工程
	1.44
	
	
	
	1.44

	（六）
	大门及

围墙工程
	63.04
	
	
	
	63.04

	（七）
	厂区透水

硬化工程
	22.94
	
	
	
	22.94

	（八）
	管网工程
	1325.97
	
	
	
	1325.97

	（九）
	总平电气工程
	
	
	55.92
	
	55.92

	（十）
	总平工艺

管线工程
	
	
	67.52
	
	67.52

	（十一）
	综合管理用房
	47.45
	
	
	
	47.45

	（十二）
	污泥池
	22.96
	
	
	
	22.96

	（十三）
	生产服务用房
	57.58
	
	
	
	57.58

	（十四）
	尾水池
	16.06
	
	
	
	16.06

	（十五）
	粗格栅及

调节池
	183.94
	
	
	
	183.94

	（十六）
	细格栅及

沉砂池
	29.13
	
	
	
	29.13

	（十七）
	泵站基础
	21.13
	
	
	
	21.13

	（十八）
	AAO反应池
	169.96
	
	
	
	169.96

	（十九）
	凝絮沉淀池
	95.00
	
	
	
	95.00

	（二十）
	提升泵井
	6.05
	
	
	
	6.05

	（二十一）
	除臭设备基础
	7.37
	
	
	
	7.37

	（二十二）
	滤布滤池
	43.37
	
	
	
	43.37

	（二十三）
	计量槽及

消毒渠
	34.84
	
	
	
	34.84

	（二十四）
	二沉池及

集泥池
	77.35
	
	
	
	77.35

	（二十五）
	单体工艺

设备工程
	
	142.85
	251.46
	
	394.31

	（二十六）
	单体电气工程
	
	33.67
	145.02
	
	178.69

	（二十七）
	自控工程
	
	105.63
	114.67
	
	220.30

	（二十八）
	厂外供水
	10.00
	
	
	
	10.00

	二
	工程建设

其他费用
	
	
	
	386.49
	386.49

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	161.60
	161.60

	1
	建设单位

管理费
	
	
	
	61.86
	61.86

	2
	施工图设计

文件审查费
	
	
	
	6.70
	6.70

	3
	消防审查费
	
	
	
	0.48
	0.48

	4
	工程招投

代理服务费
	
	
	
	8.68
	8.68

	5
	工程设备招投代理服务费
	
	
	
	2.21
	2.21

	6
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	26.93
	26.93

	7
	工程监理费
	
	
	
	54.74
	54.74

	（二）
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	8.25
	8.25

	1
	编制项目

建议书及可行性研究报告
	
	
	
	8.25
	8.25

	（三）
	勘察设计费
	
	
	
	65.12
	65.12

	1
	工程勘察费
	
	
	
	8.05
	8.05

	2
	工程设计费
	
	
	
	57.07
	57.07

	（四）
	环境影响

评价费
	
	
	
	1.72
	1.72

	1
	编制环境

影响报告表
	
	
	
	1.72
	1.72

	（五）
	工程保险费
	
	
	
	16.74
	16.74

	（六）
	工程检验

试验费
	
	
	
	33.48
	33.48

	（七）
	水土保持费
	
	
	
	9.46
	9.46

	（八）
	场地准备及

临时设施费
	
	
	
	16.74
	16.74

	（九）
	联合试运转费
	
	
	
	2.82
	2.82

	（十）
	建设用地费
	
	
	
	69.16
	69.16

	1
	永久征地
	
	
	
	66.28
	66.28

	2
	临时征地
	
	
	
	2.88
	2.88

	（十一）
	生产办公办公家具购置费
	
	
	
	0.60
	0.60

	（十二）
	人员培训费
	
	
	
	0.80
	0.80

	三
	预备费
	
	
	
	186.74
	186.74

	1
	基本预备费
	
	
	
	186.74
	186.74

	四
	建设期利息
	
	
	
	0
	0

	五
	流动资金
	
	
	
	0
	0

	六
	项目总投资
	2431.56
	282.15
	634.59
	573.23
	3921.53




