
附件1

项目设备更新购置明细表

建设项目名称：钦州市2026年计量领域检验检测设备更新项目
	序号
	设 备 名 称
	单  位
	数  量

	1
	全站仪
	台
	1

	2
	剂量仪
	台
	1

	3
	活塞式压力计（量传液体活塞（-1～60）MPa）
	台
	1

	4
	0.05级三相电能表检定装置
	台
	1

	5
	0.05级单相电能表检定装置
	台
	1

	6
	超声功率计
	台
	1

	7
	心、脑电图机检定仪
	台
	1

	8
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器
	套
	1

	9
	水表检定装置
	台
	1

	10
	燃气表检定装置（含膜式）
	台
	1

	11
	加油机检定装置
	套
	1

	12
	出租汽车计价器检定装置
	台
	1

	13
	酸度计检定仪
	台
	1

	14
	温湿度试验设备自动检定系统
	台
	2

	15
	标准砝码组（M1级20kg、1t）
	组
	1

	16
	标准砝码组（F1级1kg—20kg）
	组
	1

	17
	标准砝码组（F1级1mg—500g）
	组
	1

	18
	标准砝码组（E2级1mg—500g）
	组
	1

	19
	活塞式压力计（量传液体活塞（-5～500）MPa）
	台
	1

	20
	标准测力仪
	台
	1


  —2—

—1—


