
钦州市

发展和改革委员会文件
	钦市发改投〔2026〕8号


钦州市发展和改革委员会关于钦州市2026年

计量领域检验检测设备更新项目可行性

研究报告（代项目建议书）的批复
钦州市检验检测中心:
报来《关于恳请批复钦州市2026年计量领域检验检测设备更新项目可行性研究报告（代项目建议书）的请示》（钦市检测报〔2026〕4号）及有关材料收悉。我委委托第三方评估机构评估后，经研究，现批复如下：

一、为补齐我市计量等市场监管重点领域检验检测能力短板，提升检验检测服务经济社会高质量发展水平，原则同意建设钦州市2026年计量领域检验检测设备更新项目。
二、项目名称：钦州市2026年计量领域检验检测设备更新项目。

三、项目代码：
2602-450700-04-02-390261。

四、项目单位：钦州市检验检测中心。
五、建设地点：钦州市检验检测中心实验一区、二区实验室。
六、主要建设内容和建设规模：

项目拟更新计量领域检测设备21台（套、组），其中，全站仪1台、剂量仪1台、活塞式压力计（量传液体活塞（-1～60）MPa）1台、0.05级三相电能表检定装置1台、0.05级单相电能表检定装置1台、超声功率计1台、心、脑电图机检定仪1台、验光仪顶焦度标准器、客观式标准器1套、水表检定装置1台、燃气表检定装置（含膜式）1台、加油机检定装置1套、出租汽车计价器检定装置1台、酸度计检定仪1台、温湿度试验设备自动检定系统2台、标准砝码组（M1级20kg、1t）1组、标准砝码组（F1级1kg—20kg）1组、标准砝码组（F1级1mg—500g）1组、标准砝码组（E2级1mg—500g）1组、活塞式压力计（量传液体活塞（-5～500）MPa）1台、标准测力仪1台。

淘汰同品目设备21台（套、组），其中，全站仪1台、X 射线诊断水平剂量仪1台、智能压力校验仪2台、三相电能表检定装置1台、单相电能表检定装置1台、 毫瓦级超声功率计1台，智能心脑电图机检定仪1台，验光仪顶焦度标准器1套，水表检定装置1台、膜式燃气表检定装置1台、燃油加油机检定装置1套、出租汽车计价器检定装置1台、酸度计检定装置1台、环境温湿度检定装置1台、环境温湿度检定装置1台、标准砝码组2组、F1等标准砝码1组、E2等标准砝码1组、精密压力表标准装置1套、0.3 级测力仪标准装置1套
原则同意可行性研究报告提出的环境保护、节能措施及建设工程技术方案。

七、投资匡算及资金来源：项目匡算总投资570.65万元，其中设备购置费用552.20万元，工程建设其他费用12.80万元，预备费5.68万元。项目建设资金来源已由财政部门出具配套资金承诺函，资金来源为通过申报超长期特别国债资金，除国债资金支持部分外，涉及我市更新设备资金将由市财政根据项目最终批复金额足额落实地方配套资金。

项目建设工期为11个月。

八、项目单位要严格执行国家政府采购和招标投标的有关规定。

九、项目建成投入使用后项目估算年综合能耗消费量为0.57吨标准煤，根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第31号），年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年煤炭消费量1000吨的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告，项目应按照相关节能标准、规范建设，不再出具节能审查意见。
十、如本项目批复文件所规定的建设地点发生变更的，或建设规模和主要建设内容发生较大变更的（建设规模的较大变更是指主体工程建设规模增加10％以上或减少20％以上，建设内容的较大变更是指增加或减少的建设内容相应的投资占原总投资的比例超过10％以上，行业领域另有规定的从其规定），请及时以书面形式向我委提出变更申请，并按照有关规定办理。

十一、请项目单位接此批复后，抓紧完备相关手续，严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求依法依规建设。项目单位要依法合规落实建设资金，不新增政府隐性债务，同时避免资金断裂形成“半拉子”工程。

附件：1.项目设备更新购置明细表

2.项目招标事项核准意见
                       钦州市发展和改革委员会

                    2026年2月14日
（此件公开发布）

抄送：市自然资源局、市生态环境局，本委投资科、办公室存。

钦州市发展和改革委员会办公室             2026年2月14日印发 

附件1

项目设备更新购置明细表

建设项目名称：钦州市2026年计量领域检验检测设备更新项目
	序号
	设 备 名 称
	单  位
	数  量

	1
	全站仪
	台
	1

	2
	剂量仪
	台
	1

	3
	活塞式压力计（量传液体活塞（-1～60）MPa）
	台
	1

	4
	0.05级三相电能表检定装置
	台
	1

	5
	0.05级单相电能表检定装置
	台
	1

	6
	超声功率计
	台
	1

	7
	心、脑电图机检定仪
	台
	1

	8
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器
	套
	1

	9
	水表检定装置
	台
	1

	10
	燃气表检定装置（含膜式）
	台
	1

	11
	加油机检定装置
	套
	1

	12
	出租汽车计价器检定装置
	台
	1

	13
	酸度计检定仪
	台
	1

	14
	温湿度试验设备自动检定系统
	台
	2

	15
	标准砝码组（M1级20kg、1t）
	组
	1

	16
	标准砝码组（F1级1kg—20kg）
	组
	1

	17
	标准砝码组（F1级1mg—500g）
	组
	1

	18
	标准砝码组（E2级1mg—500g）
	组
	1

	19
	活塞式压力计（量传液体活塞（-5～500）MPa）
	台
	1

	20
	标准测力仪
	台
	1


附件2

项目招标事项核准意见

建设项目名称：钦州市2026年计量领域检验检测设备更新项目
	项目
	招标范围
	招标

组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	备注

	
	全部招标
	部分

招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	主要设备


	核准
	
	
	核准
	核准
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	核准
	

	审批部门核准意见说明
	项目总投资为570.65万元人民币。依照2018年3月27日发布的中华人民共和国国家发展和改革委员会第16号令《必须招标的工程项目规定》第五条规定，该工程项目建安工程0万元、勘察0万元、设计5.74万元、监理0万元均未超过100万元，不采取招标方式；设备购置522.2万元，超过200万元，采用公开招标方式；其他费用不采用招标方式。

　　钦州市发展和改革委员会
　        2026年2月14日


  —2—

—1—


